2018年考试内容范围说明

考试科目代码：        考试科目名称:测试技术

考试内容范围: - 测试系统分析 - 要求考生掌握测试系统动态特性； - 要求考生掌握测试系统的一般动态数学模型； - 要求考生熟练掌握基本测试系统的动态特性； - 要求考生熟练掌握基本测试系统的瞬态响应； - 要求考生熟练掌握基本测试系统的频率响应； - 要求考生掌握测试系统特性参数的实验确定。 - 常用传感器 - 要求考生掌握电阻式、电感式、电容式、压电式、磁电式、光电式等各类常用传感器的工作原理； - 要求考生掌握电阻式、压电式传感器的测试系统构成。 - 信号调理与记录 - 要求考生掌握电桥（直流电桥、交流电桥）工作原理； - 要求考生掌握调制的基本方法； - 要求考生掌握解调的基本方法； - 要求考生掌握滤波器的基本形式、原理； - 要求考生了解信号记录的基本装置。 - 常用参数测量 - 要求考生掌握非接触式测温的基本方法、常用设备的工作原理； - 要求考生掌握热线风速仪的工作原理，能够推导基本热线方程； - 要求考生掌握激光多普勒测速技术。 - 计算机测试技术 - 要求考生掌握计算机测试系统的基本构成； - 要求考生熟练掌握自动数据采集系统； - 要求考生了解智能传感器； - 要求考生了解虚拟仪器。

考试总分：100分 考试时间：2小时 考试方式：笔试 考试题型： 计算题（50分） 论述题（50分）