- 2025年考试内容范围说明

考试科目名称: 核动力装置                      ■初试  □复试  □加试

考试内容范围： - 核动力装置的特点及主要技术指标 - 要求考生了解核动力装置的含义、组成及特点 - 要求考生掌握核动力装置的船用条件、主要技术指标 - 反应堆及一回路系统 - 要求考生熟练掌握反应堆冷却剂系统的组成、功能、布置形式及其特点 - 要求考生掌握蒸汽发生器的类型、基本结构、工作原理、水位控制要求 - 要求考生掌握电热式稳压器的基本结构、工作原理 - 要求考生理解冷却剂系统压力波动的原因，压力控制、超压保护的原理与方式 - 要求考生掌握水质控制系统的功能及特点，水质净化的主要措施 - 要求考生了解辅助水系统的功能及特点 - 要求考生熟练掌握工程安全设施的功能、特点及运行原理，了解非能动安全技术的概念 - 要求考生了解放射性废物处理的基本原则 - 二回路系统 - 要求考生了解汽轮机的结构特点、工作原理 - 要求学生掌握冷凝器的结构特点、工作原理，了解维持冷凝器真空的方法 - 要求考生掌握蒸汽系统的设计要求、布置形式及其特点 - 要求考生掌握蒸汽排放系统的功能及特点 - 要求考生熟练掌握凝水-给水系统的功能及设计要求 - 要求考生掌握给水热力除氧的原理、热力除氧的基本原则 - 要求考生掌握循环水冷却系统的功能，自流式、泵流式循环冷却水系统的特点 - 要求考生了解润滑系统的功能、设计要求 - 要求考生了解海水淡化的方式、蒸发法造水的工作原理，掌握造水比的表达式 - 水质监督和水处理 - 要求考生掌握金属腐蚀的类型、常见形式和腐蚀的基本原理 - 要求考生掌握压水堆核动力装置一、二回路常用金属材料的腐蚀特点 五、核动力装置热力分析 - 要求考生熟练掌握压水堆核动力装置热力循环以及蒸汽初、终参数对循环效率的影响 - 要求考生熟练掌握废汽回热循环与抽汽回热循环的概念 六、核动力装置运行与控制 - 要求考生了解核动力装置四类运行工况的概念 - 要求考生掌握冷却剂平均温度恒定、蒸汽压力恒定两种运行方案的含义及特点 - 要求考生了解核动力装置的启动、功率运行和停堆的概念及基本过程，掌握热启动需要注意的主要问题

考试总分：150分 考试时间：3小时 考试方式：笔试 考试题型： 填空题（30分） 名词解释（20分） 简答题（80分） 推证题（20分）

参考书目（材料） [1]彭敏俊. 船舶核动力装置. 原子能出版社，2009 [2]孙中宁. 核动力设备. 哈尔滨工程大学出版社，2010